oznaczenie sprawy: 9/Zapytanie/2025

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Oznaczenie/Oferowany model: …………………………………..

Producent: …………………………………………………………………

Kraj producenta: ………………………………………………………….

Rok produkcji: …………………………………………………………….

|  | Nazwa sprzętu i opis wymagań | Liczba sztuk | Wymagalność | Deklaracja Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 10 | Szafa medyczna na leki | 1 |  |  |
| 1 | Mebel jest fabrycznie nowy, nieużywany. Rok produkcji nie starszy niż 2024 r. |  | TAK | ……………… |
| 2 | Mebel jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 26 marca 2019 r., które dotyczy szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. |  | TAK | ……………… |
| 3 | Dwudzielna, część górna posiada przeszklone szkłem hartowanym skrzydło drzwi uchylnych oraz dwie półki wykonane ze szkła hartowanego o maksymalnym udźwigu 25kg. Część dolna wyposażona jest w jedną lub dwie szklane półki zamykane pełnymi drzwiami uchylnymi. Drzwi zamykane są zamkiem i wykończone są uchwytem klamkowym. |  | TAK | ……………… |
| 4 | Szafa osadzona na stopkach regulowanych. |  | TAK | ……………… |
| 5 | Kolor jasny popiel (szary) lub biały. |  | TAK | ……………… Podać |
| 6 | Wymiary: Wysokość do 1800 mm, Szerokość do 600 mm, Głębokość do 420 mm |  | TAK | ……………… Podać |

|  | Warunki gwarancji i serwisu | Parametry wymagane | Odpowiedź wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu zgłoszenia dni robocze. | TAK |  |
|  | wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania (jeśli dotyczy) | TAK |  |
|  | naprawa i wymiana części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w zapytaniu ofertowym, spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych o parametrach nie gorszych, lub lepszych niż określone przez zamawiającego, jeśli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia.

Przez rozwiązania równoważne zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi 
i użytkowymi nie gorszymi niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany dołączyć do oferty zestawienie wszystkich zaoferowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich równoważność 
w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej specyfikacji, wskazując nazwę i pozycję opisu przedmiotu zamówienia, których to dotyczy. Opis zaoferowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby na jego podstawie zamawiający mógł ocenić ofertę i rozstrzygnąć, czy zaoferowane rozwiązanie jest równoważne.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,  Zamawiający dopuszcza     rozwiązania równoważne pod względem metodologii postępowania, zakresu, funkcjonalności, możliwości zastosowania, przechowywania, działania i innych cech opisanych w normach.

Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający wskazuje, że we wszystkich miejscach w opisie przedmiotu zamówienia, gdzie dokonano opisu poprzez wskazanie na konkretne normy dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, i jednocześnie w każdym miejscu Zamawiający wprowadza określenie "lub równoważne" (podstawa prawna art. 42 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE).

Uwaga: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.