oznaczenie sprawy: 9/Zapytanie/2025

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Urządzenie: ……………………………

Oznaczenie/Oferowany model: …………………………………..

Klasa wyrobu medycznego: ………………………………………..

Producent: …………………………………………………………………

Kraj producenta: ………………………………………………………….

Rok produkcji: …………………………………………………………….

|  | Nazwa sprzętu i opis wymagań | Liczba sztuk | Wymagalność | Deklaracja Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pakiet nr 3 | SPIROMETR | 1 |  |  |
| 1 | Urządzenie jest fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, w najnowszej wersji sprzętowej i oprogramowania. Rok produkcji nie starszy niż 2024 r. |  | TAK | ……………… |
| 2 | Urządzenie stanowi certyfikowany wyrób medyczny sklasyfikowany zgodnie z zgodnie z wymogiem Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych. |  | TAK | ……………… |
| 3 | Automatyczna ocena jakości przeprowadzanych badań |  | TAK | ……………… |
| 4 | Urządzenie umożliwia szczegółową archiwizację wyników oraz generowanie raportów diagnostycznych. |  | TAK | ……………… |
| 5 | Tryby pomiarowe – minimum: - FVC (Natężona Pojemność Życiowa), - FVL (Pętla Przepływ-Objętość), - SVC (Spokojna Pojemność Życiowa), - MVV (Maksymalna Wentylacja Dowolna), - Pre/Post (Badania przed i po podaniu leku rozszerzającego oskrzela). |  | TAK | ……………… |
| 6 | Mierzone parametry – minimum: - FEV1 (Natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa), - FVC (Natężona pojemność życiowa), - PEF (Szczytowy przepływ wydechowy), - FEV1/FVC (Wskaźnik Tiffeneau), - MEF 25/50/75 (Maksymalny przepływ wydechowy), - VC (Pojemność życiowa), - IC (Pojemność wdechowa), - ERV (Wydechowa objętość zapasowa). |  | TAK | ……………… |
| 7 | Na wyposażeniu urządzenia jest niezbędne do prawidłowego działania oprogramowanie, które umożliwia rozpoczęcie pracy na urządzeniu. |  | TAK | ……………… |
| 8 | Urządzenie lub oprogramowanie urządzenia umożliwia komunikację HL7 i/lub HL7-cda lub równoważną, umożliwiającą integrację z systemem HIS Zamawiającego – mMedica produkcji Asseco Poland. |  | TAK/NIE | TAK/NIE TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt …………………….. |
| 9 | Wykonawca wraz z urządzeniem zapewnia w oferowanej cenie montaż urządzenia i oprogramowania na stacjach roboczych Zamawiającego |  | TAK |  |
| 10 | Wykonawca wraz z urządzeniem zapewnia w oferowanej cenie szkolenia dla personelu Zamawiającego oraz wsparcie techniczne |  | TAK |  |
| 11 | Urządzenie i/lub oprogramowanie urządzenia umożliwia automatyczną interpretacje i pomiary wykonywanych badań |  | TAK |  |

|  | Warunki gwarancji i serwisu | Parametry wymagane | Odpowiedź wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK |  |
|  | Przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu zgłoszenia dni robocze. | TAK |  |
|  | Wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania (jeśli dotyczy) | TAK |  |
|  | naprawa i wymiana części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją urządzenia | TAK |  |
|  | Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności urządzenia, w przypadku napraw gwarancyjnych | TAK |  |
|  | Wymiana elementu/podzespołu na nowy nastąpi w przypadku dwukrotnej naprawy tego samego elementu/podzespołu | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w zapytaniu ofertowym, spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych o parametrach nie gorszych, lub lepszych niż określone przez zamawiającego, jeśli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia.

Przez rozwiązania równoważne zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymagania określone w niniejszej specyfikacji oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi 
i użytkowymi nie gorszymi niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany dołączyć do oferty zestawienie wszystkich zaoferowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich równoważność 
w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej specyfikacji, wskazując nazwę i pozycję opisu przedmiotu zamówienia, których to dotyczy. Opis zaoferowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby na jego podstawie zamawiający mógł ocenić ofertę i rozstrzygnąć, czy zaoferowane rozwiązanie jest równoważne.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,  Zamawiający dopuszcza     rozwiązania równoważne pod względem metodologii postępowania, zakresu, funkcjonalności, możliwości zastosowania, przechowywania, działania i innych cech opisanych w normach.

Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający wskazuje, że we wszystkich miejscach w opisie przedmiotu zamówienia, gdzie dokonano opisu poprzez wskazanie na konkretne normy dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, i jednocześnie w każdym miejscu Zamawiający wprowadza określenie "lub równoważne" (podstawa prawna art. 42 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE).

Uwaga: Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.